Информация об общем количестве проб на сбросе очищенных сточных вод

ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал»

за 3 квартал 2013 год.

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Показатель аварийности на канализационных сетях ( количество засоров для самотечных сетей) | - |
| 2 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных ( частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 264 |
| 2.1 | Взвешенные вещества | 132 |
| 2.2 | БПК | 9 |
| 2.3 | Аммоний-ион | 132 |
| 2.4 | Нитрит-анион | 132 |
| 2.5 | Фосфаты ( по Р) | 132 |
| 2.6 | Нефтепродукты | 9 |
| 2.7 | Микробиология: ОМЧ ОКБ ТКБ Коли-фаги | 9 9 9 9 |
| 3 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 31 |
| 3.1 | Взвешенные вещества | 0 |
| 3.2 | БПК | 9 |
| 3.3 | Аммоний-ион | 0 |
| 3.4 | Нитрит-анион | 0 |
| 3.5 | Фосфаты ( по Р) | 22 |
| 3.6 | Нефтепродукты | 0 |
| 3.7 | Микробиология: ОМЧ ОКБ ТКБ Коли-фаги | 0 0 0 0 |
| 4 | Комментарии |  |